新龙广场部分主机空调维修项目协议书

甲方：盐城市城南资产经营管理有限公司

乙方: （投标单位）

根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规，甲、乙双方就乙方对新龙广场部分主机空调维修事项，签订如下协议：

一、乙方根据甲方的要求，乙方对位于盐城市盐南高新区新龙广场空调提供维修，维修的内容、维修方式、数量、价格如下表：

| 序号 | 名称 | 维修方（式）法和内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机维修保养及高温轴承更换 | 型号： NSK 314 高温轴承，特殊钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 2 | 连接器（特殊加工） | 铸铁材质，更换连接器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 水泵维修保养及高温轴承更换 | 型号： NSK 6310 高温轴承，特殊钢 | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 密封件 | 石墨材质，更换密封件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 水泵脚板加固及调整（含配件） | 脚板8cm橡胶垫层加固，机械重1吨，需要抬高加固 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 八角块（连接器专用） | 牛筋材质，更换八角块 | 只 | 10 |  |  |  |
| 7 | 管道维修及配件 | Φ250法兰片，不锈钢材质，更换法兰片 | 只 | 2 |  |  |  |
| 8 | 止回阀 | Φ250法兰片，铸铁材质，更换止回阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | Φ250管子 | Φ250管子，无缝钢管，焊接钢管 | 米 | 1 |  |  |  |
| 10 | 法兰 | DN250法兰 | 片 | 2 |  |  |  |
| 11 | Φ250软接头（高压） | Φ250软接头，橡胶材质 | 只 | 1 |  |  |  |
| 12 | 保温材料 | 更换保温棉 | 卷 | 5 |  |  |  |
| 13 | Φ20加强螺丝 | Φ20，镀锌螺丝 | 根 | 60 |  |  |  |
| 14 | 电机维修保养及高温轴承加工 | 型号：NSK 6310 更换轴承，特殊钢 | 只 | 8 |  |  |  |
| 15 | 密封件 | 石墨材质，更换密封件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 16 | 水泵维修保养，高温轴承特殊加工 | 型号：NSK 6310 更换轴承，特殊钢 | 只 | 8 |  |  |  |
| 17 | 连接器（特殊加工） | 铸铁材质，更换连接器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 18 | 水泵脚板加固及调整、配件 | 脚板加固 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 电机维修保养，高温承特特殊加工 | 型号：NSK 6316 更换轴承 特殊钢，更换轴承 | 只 | 9 |  |  |  |
| 20 | 水泵维修保养，更换机械密封 | 更换机械密封 | 套 | 3 |  |  |  |
| 21 | 金属软管 | 1.DN20，长度25cm，不锈钢材质，拆除旧的金属软管，安转新的软管，两端需接外丝接头，带保温棉，高度2米，需要喷枪软化 | 根 | 1240 |  |  |  |
| 22 | 金属软管 | 1.DN40，长度25cm，不锈钢材质，拆除旧的金属软管，安转新的软管，两端需接外丝接头，带保温棉，高度2米，需要喷枪软化 | 根 | 32 |  |  |  |
| 23 | 金属软管更换，过滤器清洗 | 高度3m，拆除过滤器，清洗干净并更换 | 台 | 620 |  |  |  |
| 24 |  | 高度3m，拆除过滤器，清洗干净并更换 | 台 | 16 |  |  |  |
| 25 | 保温拆除及恢复 | 高度2m，拆除保温棉，更换新的保温棉 | 台 | 636 |  |  |  |
| 26 | 金属软管 | 1.DN20，长度25cm，不锈钢材质，拆除旧的金属软管，安转新的软管，两端需接外丝接头，带保温棉，高度2米，需要喷枪软化 | 根 | 574 |  |  |  |
| 27 |  | 1.DN40，长度25cm，不锈钢材质，拆除旧的金属软管，安转新的软管，两端需接外丝接头，带保温棉，高度3米，需要喷枪软化 | 根 | 10 |  |  |  |
| 28 | 闸阀 | 品牌：埃美柯 DN20，黄铜材质，拆除旧的闸阀，更换新闸阀 | 个 | 574 |  |  |  |
| 29 |  | 品牌：埃美柯 DN40，黄铜材质，拆除旧的闸阀，更换新闸阀 | 个 | 10 |  |  |  |
| 30 | 金属软管及闸阀更换，过滤器清洗 | 高度3m，拆除过滤器，清洗干净并更换 | 台 | 287 |  |  |  |
| 31 | 金属软管及闸阀更换，过滤器清洗 | 高度3m，拆除过滤器，清洗干净并更换 | 台 | 5 |  |  |  |
| 32 | 保温拆除及恢复 | 高度2m，拆除保温棉，更换新的保温棉 | 台 | 292 |  |  |  |
| 33 | 回风过滤网 | 高度2m，拆除回风过滤网，清洗干净并更换 | 台 | 292 |  |  |  |
| 34 | 检修口 | 400*400 铝合金材质 | 只 | 15 |  |  |  |
| 35 | 压缩机 | 更换空调压缩机，施工方自行现场考察，核验型号，约克 YLPA0350BE-A（需加冷媒180kg）。拆除废弃材料由施工方运送至甲方指定位置。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 36 | 板换 | 更换空调板换机，施工方自行现场考察，核验型号，约克 YLPA0351BE-A。拆除废弃材料由施工方运送至甲方指定位置。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

本合同维修总价人民币       元，包括材料费、人工费、机械费、脚手费、措施费、运输费以及乙方履行本合同项下内容所需的所有费用及发票税金。

二、维修方式为包工包料（含所需材料）；

三、期限及维修标准

1、乙方须于本合同签订后30日内完成维修工作，并经甲方、监理单位及相关单位进行共同验收合格。

2、维修标准：符合国家质量标准，且通过甲方、监理单位及相关单位的验收合格。

四、维修费用支付方式

乙方在约定的期限内完成维修，经甲方、监理及相关单位联合验收合格且甲方收到乙方开具发票后20个工作日支付合同总价的97%，余款3%为质保金。

五、履约保证金

乙方向甲方缴纳的履约保证金人民币5000元；该保证金在乙方完成维修六个月后，乙方无违约行为，由甲方无息退还。

六、质保金及质保期

1、质保金：为合同总价的3%；在质保期满，无质量问题甲方无息退还。

2、质保期为2年，自乙方完成维修竣工交付甲方使用之日起计；如在保质期内出现质量问题，乙方需提供免费维修义务，否则甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

七、违约责任

1、乙方未按约定期限完成维修并交付甲方使用，逾期每天向甲方支付违约金2000元；超过三天的，甲方有权解除本协议，不支付维修费用，乙方应向甲方支付违约金人民币1万元，并扣除履约保证金。

2、因乙方维修后产生的质量问题（包括不符合国家质量标准等），导致的人身损害、财产损坏，由乙方负责赔偿，导致甲方承担责任，乙方应赔偿甲方的损失。

3、乙方的维修须符合国家质量标准且通过甲方、监理单位的验收合格，否则，甲方有权不支付维修费用，乙方应赔偿甲方的损失。

4、在质保期内，乙方未提供免费维修义务，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担，甲方有权在质保金中直接扣除，不足部分，由乙方承担。

八、如发生争议，由甲方所在地的人民法院管辖。

九、特别约定：乙方在施工过程中所涉安全责任（包括导致发生的人身、财产损害）均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

十、乙方联系方式：

联系人：             电话：

联系地址：

十一、本合同共5页，一式六份，编号分别为-1、-2、-3、-4、-5、-6具有同等法律效力。合同持有情况如下：-1号、-2号合同由甲方持有，-3号合同由乙方持有，-4号合同由都市集团财务部结算备查，-5号、-6号合同由都市集团综合部存档，本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人：                 法定代表人：

授权代表人：                 授权代表人：

签订日期：   年  月  日      签订日期：  年  月  日